Опросный лист

для заказа фильтров/сепараторов газовых типа ФГ-АГЦ, СГ-АГЦ

Сведения о Заказчике

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |
| Контактные данные (тел, e-mail): |  |

Сведения об изделии

| № п/п | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Климатические условия района эксплуатации оборудования |  |  |  |
| 1.1 | Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 1.2 | Абсолютная температура воздуха, °С. min / max |  |  |
| 1.3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,°С |  |  |
| 1.4 | Температура окружающего воздуха в месте установки оборудования °С |  |  |
| 2 Назначение и основные характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Назначение |  |  |
| 2.2 | Количество для заказа, шт. |  |  |
| 2.3 | Место установки (в помещении/на улице/на улице под навесом) |  |  |
| 2.4 | Рабочее давление на входе Ризб., МПа. min / max |  |  |
| 2.5 | Производительность по газу (при t=0°С и Р=0,1013 МПа) нм3/час. При min рабочем давлении, и при max рабочем давлении |  |  |
| 2.6 | Расчетное давление, МПа |  |  |
| 2.7 | Расчетная температура, °С |  |  |
| 2.8 | Температура среды на входе, °С. max/min |  |  |
| 2.9 | Допустимое гидравлическое сопротивление, кПа |  |  |
| 3 Характеристика среды (входные параметры) |  |  |  |
| 3.1 | Рабочая среда |  |  |
| 3.2 | Состав среды*) |  |  |
| 3.3 | Плотность газовой фазы (при t=0°С и Р=0,1013 МПа), кг/нм3 |  |  |
| 3.4 | Содержание капельной влаги на входе (при t=0°С и Р=0,1013 МПа), мг/нм3 |  |  |
| 3.5 | Массовая доля механических примесей на входе (при t=0°С и Р=0,1013 МПа), мг/нм3 |  |  |
| 3.6 | Max размер частиц, мкм |  |  |
| 4 Характеристики оборудования, конструктивное исполнение (выходные параметры) |  |  |  |
| 4.0 | Номинальная тонкость фильтрации, мкм |  |  |
| 4.1 | Содержание капельной влаги на выходе, мг/нм3 |  |  |
| 4.2 | Диаметр трубопроводов в месте присоединения вход/выход, мм |  |  |
| 4.3 | Тип фланцевого соединения (нормативный документ), материал прокладок. |  |  |
| 4.4 | Направление потока газа относительно главного вида - слева направо/справа налево. |  |  |
| 4.5 | Перечень технологических параметров подлежащих контролю (темп, давл.) |  |  |
| 4.6 | Наличие штуцеров для подсоединения датчика перепада давления |  |  |
| 4.7 | Наличие автоматического слива жидкости: да/нет |  |  |
| 4.8 | Материал (марка стали), предпочтительный для изготовления оборудования |  |  |
| 4.9 | Скорость коррозии (эрозии), мм/год |  |  |
| 4.10 | Наличие теплоизоляции: да/нет |  |  |
| 4.11 | Наличие обогрева: да/нет (указать тип) |  |  |
| 4.12 | Наличие ответных фланцев: да/нет (указать тип) |  |  |
| 4.13 | Необходимость лестниц, площадок обслуживания и т. п.: да/нет |  |  |
| 4.14 | Требуемый срок службы, лет |  |  |
| 4.15 | Комплект ЗИП (состав) |  |  |
| 4.16 | Дополнительные сведения (требования) |  |  |
| *) К опросному листу приложить данные по составу среды (газа) с указанием компонентов и значений мольных долей в %. Предоставить данные по содержанию реагентов, вызывающих коррозию металла (сероводород, меркаптановая сера, общая сера) в мг/нм3 |  |  |  |

Подпись, дата ____________________________________________________

(заверяется печатью)

Просьба направлять заполненный опросный лист

по эл. почте info@agc-gp.ru или по факсу (8452) 677-601.