[image: image1.jpg]W 3ABOA
Wy TA30NOAMOTOBKA




ООО «Газоподготовка»

410071, г. Саратов ул. Шелковичная, д. 177

E-mail: info@agc-gp.ru
http://www.agc-gp.ru
Тел: (8452) 677-601



Опросный лист
для заказа Блочно-модульной котельной типа БМК
Сведения о Заказчике

	Наименование организации:
	

	Адрес:
	

	Контактное лицо (ФИО, должность):
	

	Контактные данные (тел, e-mail):
	


Сведения об изделии
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1 Климатические условия района эксплуатации оборудования

	1.1
	Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69
	

	1.2
	Абсолютная температура воздуха, °С. max/min
	

	1.3
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, °С
	

	1.4
	Район по весу снегового покрова по СП 20.13330.2011
	

	1.5
	Расчетный вес снегового покрова, кПа
	

	1.6
	Сейсмичность по шкале MSK-64, баллы по СП 14.13330.2014
	

	2 Назначение и основные характеристики

	2.1
	Назначение 
	

	2.2
	Режим работы котельной, ч/год
	

	2.3
	Вид топлива (газ-основное/диз. топливо-резервное)
	

	2.4
	Расчетная тепловая мощность на отопление, кВт
	

	2.5
	Расчетная тепловая мощность на ГВС, кВт (при необходимости)
	

	2.6
	Необходимость установки циркуляционных насосов ГВС
	

	2.7
	Высота расположения площадки над уровнем моря, м
	

	2.8
	Максимальная высота подъема воды, м
	

	2.9
	Давление воды в системе холодного водоснабжения, МПа
	

	2.10
	Разность давления воды в подающем и обратном трубопроводе на входе в котельную (проектные данные), МПа
	

	2.11
	Объем воды в контуре системы отопления (проектные данные), м3
	

	2.12
	Требование к узлам учёта (необходимость установки счетчиков, корректоров)

- газ

- тепловой энергии

- воды системы ГВС
	

	2.13
	Необходимость в поагрегатном учете расхода газа, кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч (на каждый котел – свой счетчик)
	

	2.14
	Состав и плотность газа при t=0°С и Р=0,1013 МПа, кг/нм3
	Предоставить отдельным документом

	2.15
	Давление газа на входе, МПа
	

	2.16
	Перечень технологических параметров подлежащих контролю 
	

	2.17
	Необходимость вывода контролируемых технологических параметров на диспетчерский пульт
	

	2.19
	Место и способ установки дымовой трубы (на растяжках в пределах блок-боксов, отдельно стоящая, отдельно стоящая на растяжках)
	

	2.19
	Требуемый срок службы, лет
	

	2.20
	Дополнительные сведения (требования)
	

	
	
	

	Для подбора оборудования хим. водоподготовки необходимо приложить хим. анализ воды.

По умолчанию, устанавливается автоматическая система дозирования реагентов – Комплексон-6.


Подпись, дата ____________________________________________________

                                               (заверяется печатью)

Просьба направлять заполненный опросный лист

по эл. почте info@agc-gp.ru или по факсу (8452) 677-601



ООО «Газоподготовка»                                                                                                             Страница 1 из 1

